Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de bunuri lot 5

Proiect: Centrul Remedial Educațional al Studenților Capacitați ai Universității din Petroșani

Beneficiar: Universitatea din Petroșani

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 3 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

| Nr. crt. | A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumire produs: Calorifer electric | Marca / modelul produsului |
|  | Descriere generală Calorifer electric pe ulei cu 3 trepte de putere, termostat de siguranta, termostat reglabil | Descriere generală |
|  | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar - Termostat pentru controlul puterii; - Display LCD; - Testat, pentru siguranta la presiune ridicata; - Protectie la supraincalzire; - Mobilitate in functionare; - Suport cablu; - Putere (I/II/III): 1000/1500/2500W; - Clasa I de protectie. | Detaliile specifice şi standarde tehnice ale produsului ofertat |
|  | Parametrii de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar - 3 trepte de putere; - Tensiune de alimentare: 220‐240V~/50Hz; - Putere (I/II/III): 1000/1500/2500W; - Temporizator 24 ore. | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
|  | Instrumente și accesorii Transportul asigurat si punerea in functiune la sediul beneficiarului Garanție: 24 luni |  |
| 2 | Denumire produs: Aparat aer condiționat | Marca / modelul produsului |
|  | Descriere generală Aparat aer condiționat necesar pentru asigurarea climatizarii unor incaperi cu suprafete pana la 30 mp., eficienta energetica incalzire/racire A+, filtru fotocatalitic, kit instalare inclus | Descriere generală |
|  | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar - Aparat de aer conditionat cu inverter, in pompa de caldura - Moduri de lucru: Racire, Incalzire,Ventilatie, Dezumidificare, Mod automat - Suprafata de montare Perete - Recomandat pentru incaperi pana la 30 m² - Capacitate generala minim 12000 BTU - Eficienta energetica racire minim A++ - Eficienta energetica incalzire minim A+ - Kit instalare inclus Da - Greutate unitate interioara: între 8 kg - 12 kg - Greutate unitate exterioara: între 24 kg. - 32 kg. - Nivel minim zgomot unitate interioara: între 19-25 dB - Culoare unitate interioara: alb sau gri - Interval functionare:-15 grade Celsius,...+46 grade Celsius - Controler WiFi, Unitate interioara silentioasa, Auto-restart | Detaliile specifice şi standarde tehnice ale produsului ofertat |
|  | Parametrii de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar - Programare pornire/oprire • Deumidificare, permite scaderea umiditatii aerului pentru a crea confort ambiental utilizatorului • Program de functionare pe timp de noapte , ajusteaza automat temperatura pentru a asigura confort• Turatia ventilatorului si temperatura sunt reglate automat in functie de temperatura camerei - Pornire automata dupa intreruperea alimentarii electrice si restaurarea acesteia - Filtru anti praf, functie ANTI-MUCEGAI | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
|  | Instrumente și accesorii Se va asigura transportul și montajul aparatelor de aer condiționat indiferent de etajul viitorului amplasament. Garanție: 24 luni | Instrumente și accesorii |

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Perioada de valabilitate a ofertei:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.